Объявление № 22 «**Приобретение медицинских изделий (медицинского оборудования)**»

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шарскаяи городская больница» Управления здравоохранения Абай областного акимата, расположенное по адресу: УЗ области Абай,Жарминский район, г.Шар ул.Варепа 2А на основании п.131 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «**Приобретение медицинских изделий (медицинского оборудования)**»», по следующим лотам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| **1** | **Весы электронные для новорожденных** | Весы электронные с автономным питанием настольные для взвешивания новорожденных и грудных детей массой до 15 кг. Весы могут работать как от встроенного аккумулятора, так и от блока питания (сетевого адаптера);Высокая точность измерений;Яркая индикация, простота эксплуатации;Выборка массы тары (например, пеленок);Возможность санобработки (дезинфекция, облучение кварцем);Наибольший предел взвешивания 15 кг;Дискретность отсчета (в интервале взвешивания) 1 г (0,02-3,0 кг), 2 г (3,0-6,0 кг), 5 г (6,0-15,0 кг);Наибольший предел выборки массы тары 5 кг;Время работы в автономном режиме от аккумулятора, не менее 48 часов;Время установки показаний, не более 2 сек;Габаритные размеры (с учётом съёмной платформы) 540 x 329 x105 мм;Габаритные размеры съёмной платформы 540 x 290 x 70 мм;Масса весов, не более 5 кг. | шт. | 1 | 149 000 | 149 000 |
| **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP пункт назначения |
| **Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей МТ;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Выделенная сумма для закупа по лотам составляет: **149 000 (сто сорок девять тысяч) тенге 00 тиын.** Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 15 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом, телефонных мессенджеров или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

Место поставки: г. Шар, ул. Варепа 2А.

Начало и место предоставления ценовых предложений с 11 ч. 00 мин. «14» октября 2024 г. по адресу: г. Шар, ул. Варепа 2А, отдел государственных закупок.

Окончательный срок представления ценовых предложений до 11 ч. 00 мин. «21» октября 2024 г.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 11 ч. 00 мин. «21» октября 2024 г. по следующему адресу: г. Шар, ул. Варепа 2А, отдел государственных закупок.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(723) 4521944, 8 778 423 51 11.

|  |
| --- |
|  |