**Обьявления Медицинской техники способом запроса ценовых предложений**

**Объявление №16**

1.Наименование и адрес заказчика: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шарская городская больница » Управления здравоохранения ВКО, расположенное по адресу ВКО, Жарминский район,город Шар, ул. Варепа 2 А.

2.Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинской изделий, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шарская городская больница» Управления здравоохранения ВКО объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Приобретение лекарственных средств », по следующим лотам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | цена | Выделанная сумма | Срок и условия поставки товара |
| 1 | Кислородный концентратор | Кислородный концентратор состоит из воздушного компрессора, адсорбционной колонны с молекулярным фильтром, датчика и квадратичного измерителя, использует молекулярныйфильтр в качестве абсорбента, короткоцикловые адсорберы для прямой концентрации медицинского кислорода с высокой концентрацией из воздуха. Это маленький, портативный концентратор кислорода. Аппарат является небольшим по объему, легким по весу, удобным в перемещении (за счетроликов), стабильнымв работе, включая повышенную безопасность, простую эксплуатацию, низкийуровень шума, безопасность в работе, что соответствует требованиям к медицинским изделиям.  Аппарат также может обеспечивать кислородом, измерением SpO2 и частоты пульса для гипоксических пациентов по месту жительства, в медицинских учреждениях (исключая ОИТ) и дома.  Особенности  1) Легко перемещается за счет роликов  2) Встроенный фильтр для фильтрации примесей  3) Индикатор концентрации кислорода  4) Функция накопления времени  5) Функция отключения по времени  6) Сигнал о потере питания  7) Сигнал о защите от высокого/низкого давления  8) Сигнал о низком расходе  9) Измерение SpO2 и частоты пульса  10) С рабочим индикатором  Физические характеристики  Размеры: 508 мм (длина) х 260 мм (ширина) х 530 мм (высота)  Вес: 21 кг  Условия окружающей среды:  Температура: 10 °C ~ 40 °C  Относительная влажность: ≤ 80%  Атмосферное давление: 860 ГПа ~ 1060 ГПа  Эксплуатационные характеристики  Максимально рекомендуемый расход: 5 л / мин.   * Уровень выходной концентрации кислорода: (достигает указанного уровня концентрации кислорода после включения аппарата в течение тридцати минут) 93%±3% при расходе 0.5~5 л/мин. * Диапазон расхода: 0.5~5 л/мин * Изменение максимально рекомендуемого расхода при применении обратного давления 7 кПа < 0.5 л/мин * Выходное давление: 20 кПа ~ 50 кПа * Средняя потребляемая мощность: 400 ВА * Электротехнические требования: АС220В±10% 50 Гц±1 Гц * Механизм сброса давления при 250 кПа±50 кПа * Уровень шума: ≤ 55 дБ (А) * Измерение SpO2 * Диапазон: 35% ~ 100% * Разрешение: 1% * Точность: Если SpO2 75~100%, ошибка составляет ±2%; нет определения, если SpO2 меньше 70% * Измерение частоты пульса * Диапазон: 25 уд/мин~250 уд/мин * Разрешение: 5 уд/мин * Точность: 1%±1 уд/мин * Категории безопасности * Противошоковый тип: оборудование класса II * Степень защиты от электрошока: рабочая часть типа BF * Степень защиты от проникновения воды: IP21 | шт | 5 | 350 000 | 1 750 000 | После подписания договора по устной заявке в течении 15 рабочих дней |

Сумма, выделенная для закупа 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч

тенге 00 тиын)

3.Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 7 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

4.Место поставки: ВКО, Жарминский район,город Шар ,ул.Варепа 2А.

5.Начало предоставления ценовых предложенийс 14 ч. 30 мин. 25 августа 2021г.

6.Окончательный срок представления ценовых предложенийдо 14 ч. 30 мин. 1 сентября 2021г.

7.Место и дата вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в  14 ч.30мин.1 сентября 2021 г. по следующему адресу: ВКО, Жарминский район,город Шар, ул. Варепа 2А,Бухгалтерия(отдел гос.закупок).

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(723-45)2-19-44

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Форма ценового предложения потенциального поставщика  
(наименование потенциального поставщика)  
(заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № \_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Содержание |
| 1 | Краткое описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование и торговое наименование), изделия медицинского назначения |
| 2 | Страна происхождения |
| 3 | Завод-изготовитель |
| 4 | Единица измерения |
| 5 | Цена \_\_\_ за единицу в \_\_\_ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |
| 6 | Количество (объем) |
| 7 | Общая цена, в \_\_\_\_\_\_\_ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    М.П.      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(Подпись)                 (Должность, ФИО)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается Комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.