**Обьявления Изделия медицинского способом запроса ценовых предложений**

**Объявление 10**

1.Наименование и адрес заказчика: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шарская городская больница » УЗ области Абай, расположенное по адресу УЗ область Абай, Жарминский район,город Шар, ул. Варепа 2 А.

2.Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинской изделий, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Шарская городская больница» УЗ области Абай объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений «Изделия медицинского», по следующим лотам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.измерения | Кол-во | Цена за единицу, в тенге | Сумма, в тенге | Сроки условия поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Многофункциональный фетальный специализированный акушерский монитор**  **Фетальный бумага для записи (лист,**  **150 мм \* 90 м)** | Фальцованная термобумага для записи фетальный монитор (КТГ)  Представляет собой графическую термочувствительную бумагу.  Ширина бумаги: 150мм  Длина: 90м  В пачке 150 листов.  Тип бумаги: Лист термальная-Z  Фон: белый.  Имеет тонкое покрытие из воска или химиката.  Бумага для фетальный монитору помечена в виде графика, состоящего из горизонтальных и вертикальных тонких линий, расположенных на расстоянии 1 мм друг от друга, при этом каждая пятая строка выделена жирным шрифтом.  Жирные линии расположены на расстоянии 5 мм друг от друга. По горизонтали и вертикали на нем тонут тонкие и темные линии. 25 мм бумаги записывается в течение одной секунды.  Один большой квадрат содержит 5 маленьких квадратов шириной 0,2 секунды (по горизонтали) и высотой 5 м (по вертикали).  Мелованная бумага со специальным покрытием, реагирующим на нагревание, и диаграммной сеткой.  Материал отвечает требованиям, необходимым для проведения мониторинга состояния матери и плода. | штука | 32 | 3180 | 101 760 | После подписания договора в течение 15 календарных дней |
|  | ***Сумма тенге*** | | | | | **101 760** |  |

**Сумма, выделенная для закупа  101 760 (сто одна тысяча семьсот шестьдесят) тенге 00 тиын**

3.Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 7 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

4.Место поставки: УЗ область Абай, Жарминский район, город Шар ,ул.Варепа 2А.

5.Начало предоставления ценовых предложений 14 ч. 30 мин. 15 марта 2023г.

6.Окончательный срок представления ценовых предложений до 14 ч. 30 мин. 25 марта  2023г.

7.Место и дата вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в  14 ч.30мин.  25 марта  2023 г. по следующему адресу: УЗ области Абай, Жарминский район,город Шар, ул. Варепа 2А.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(723-45)2-19-44, 87784235111

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуга